'13. 11. 23 전기요금 조정 안내

▶ 어려운 경제사정에도 불구하고 전력수요 증가에 따른 원가 부담이 가중되고 있는바 전력수요가 불안정하게 되어 수요관리가 불가피하게 됨에 따라 한전을 비롯한 구역전기사업자의 전기요금을 아래와 같이 조정하였음을 알려드립니다.

∙  교육계 부담을 고려하여 교육용 동결

∙  전력소비가 많은 일반용(을)‧산업용 요금 평균 이상 인상

∙  중소자영업자가 사용하는 일반용(갑), 농사용 평균 이하 인상

∙  주택용은 서민부담, 누진제 영향을 고려하여 소폭 인상

[전기요금 용도별 조정 내역]

구 분	평균	주택	일반	교육	산업	가로	농사	심야
인상률(%)	5.4	2.7	5.8	-	6.4	5.4	3.0	5.4

▶ 계절별·시간대별 차등요금제 개선

○ 하계기간 확대: (현행) 7~8월 → (변경) 6~8월

○ 하계 및 춘추계 최대부하시간대 확대

(현행) 11~12시, 13~17시 → (변경) 10~12시, 13~17시 (* 10~11시 추가)

○ 동계기간 및 경부하시간대 위주 요금 조정

* 겨울 전기난방 수요가 증가(유류․가스난방→전기난방으로 대체)하는 상황을 개선

* 원가에 크게 못 미치는 경부하시간대(23～9시) 요금을 상향 조정

▶ 일반용·산업용(을) 고압 선택요금Ⅲ 신설

* 선택Ⅱ에 비해 기본요금 비중이 높고, 전력량요금 비중이 낮음

첨부 : 전기요금표

전 기 요 금 표 (2013. 11. 23)

(전력산업기반기금 및 부가가치세 불포함)

□ 주택용전력(저압) (종합계약APT)

기 본 요 금 (원/호)		전 력 량 요 금 (원/kWh)
100kWh이하 사용	410	처음 100kWh까지	60.7
101～200kWh사용	910	다음 100kWh까지	125.9
201～300kWh사용	1,600	다음 100kWh까지	187.9
301～400kWh사용	3,850	다음 100kWh까지	280.6
401～500kWh사용	7,300	다음 100kWh까지	417.7
500kWh초과 사용	12,940	500kWh초과	709.5

□ 주택용전력(고압) (단일계약APT)

기 본 요 금 (원/호)		전 력 량 요 금 (원/kWh)
100kWh이하 사용	410	처음 100kWh까지	57.6
101～200kWh사용	730	다음 100kWh까지	98.9
201～300kWh사용	1,260	다음 100kWh까지	147.3
301～400kWh사용	3,170	다음 100kWh까지	215.6
401～500kWh사용	6,060	다음 100kWh까지	325.7
500kWh초과 사용	10,760	500kWh초과	574.6

□ 일반용전력(갑)Ⅰ : 계약전력 300kW미만

구 분		기본요금 (원/kW)	전 력 량 요 금 (원/kWh)
			여 름 철 (6～8월)	봄‧가을철 (3～5,9～10월)	겨 울 철 (11～2월)
저 압 전 력		6,160	105.7	65.2	92.3
고압	선 택Ⅰ	7,170	115.9	71.9	103.6
	선 택Ⅱ	8,230	111.9	67.6	98.3

□ 일반용전력(갑)Ⅱ : 계약전력 300kW미만

구 분		기본요금 (원/kW)	전 력 량 요 금 (원/kWh)
			시 간 대	여름철 (6～8월)	봄‧가을철 (3～5,9～10월)	겨울철 (11～2월)
고압	선택Ⅰ	7,170	경 부 하	62.7	62.7	71.4
			중간부하	113.9	70.1	101.8
			최대부하	136.4	81.4	116.6
	선택Ⅱ	8,230	경 부 하	57.4	57.4	66.1
			중간부하	108.6	64.8	96.5
			최대부하	131.1	76.1	111.3

※ 시간대계량기 설치고객

□ 산업용전력(갑)Ⅰ: 계약전력 300kW미만

구 분		기본요금 (원/kW)	전 력 량 요 금 (원/kWh)
			여 름 철 (6～8월)	봄‧가을철 (3～5,9～10월)	겨 울 철 (11～2월)
저 압 전 력		5,550	81.0	59.2	79.3
고압	선 택Ⅰ	6,490	89.6	65.9	89.5
	선 택Ⅱ	7,470	84.8	61.3	83.0

□ 산업용전력(갑)Ⅱ : 계약전력 300kW미만

구 분		기본요금 (원/kW)	전 력 량 요 금 (원/kWh)
			시 간 대	여름철 (6～8월)	봄‧가을철 (3～5, 9～10월)	겨울철 (11～2월)
고압 A	선 택 Ⅰ	6,490	경 부 하	60.5	60.5	67.9
			중간부하	86.3	65.3	84.8
			최대부하	119.8	84.5	114.2
	선 택 Ⅱ	7,470	경 부 하	55.6	55.6	63.0
			중간부하	81.4	60.4	79.9
			최대부하	114.9	79.6	109.3

※ 시간대계량기 설치고객

□ 일반용(을),산업용전력(을) :계약전력 300kW이상

구 분		기 본 요 금 (원/kW)	전 력 량 요 금 (원/kWh)
			시간대	여름철 (6～8월)	봄‧가을철 (3～5월, 9～10월)	겨울철 (11～2월)
고 압 A	선 택 Ⅰ	7,220	경 부 하	61.6	61.6	68.6
			중간부하	114.5	84.1	114.7
			최대부하	196.6	114.8	172.2
	선 택 Ⅱ	8,320	경 부 하	56.1	56.1	63.1
			중간부하	109.0	78.6	109.2
			최대부하	191.1	109.3	166.7
	선 택 Ⅲ	9,810	경 부 하	55.2	55.2	62.5
			중간부하	108.4	77.3	108.6
			최대부하	178.7	101.0	155.5

□ 교육용전력(갑) : 계약전력 1,000kW미만

구 분		기본요금 (원/kW)	전 력 량 요 금 (원/kWh)
			여 름 철 (6～8월)	봄‧가을철 (3～5,9～10월)	겨 울 철 (11～2월)
저 압 전 력		5,230	96.9	59.7	84.1
고압	선 택Ⅰ	5,550	96.6	59.8	82.6
	선 택Ⅱ	6,370	92.1	55.4	78.1

□ 가 로 등

구 분	기본요금 (원/kW)	전력량요금 (원/kWh)
갑 (정액등)	W당 37.5 (월 최저요금 1,220원)
을 (종량등)	6,290	85.9